## 2024
新增耗材遴选目录（2024.4)
序号 | 项目类型 | 产品名称 | 产品组件 | 产品要求 | 最高限价 | 备注
1 | 新增耗材 | 人工髋关节假体翻修股骨柄 | 人工髋关节假体翻修股骨柄 | 柄体外形带2°轴向锥度，压配稳定假体翅突（嵴）有7°径向锥度。 | 7300元
2 | 新增耗材 | 人工肩关节系统（半肩） | 肱骨柄 | 产品由肱骨柄、肱骨体、调节器、肱骨头组成，能完成一台半肩关节置换手术。 | 30400元
肱骨体
调节器
肱骨头
3 | 新增耗材 | 髓针 | 髓针 | 对于严重膝关节炎需用延长杆治疗。 | 6000元
4 | 新增耗材 | 一次性无菌微创脊柱变向磨钻头 | 一次性无菌微创脊柱变向磨钻头 | 刀头可变向，减压范围大，可在手术通路不理想、狭小操作空间等情况下，实现全方位空间安全、精准、高效、立体磨削；有效提升镜下手术操作范围，并显著提高镜下手术的安全性，可适用于颈椎、胸椎、腰椎。 | 4000元
5 | 新增耗材 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | 电极一体化多功能可伸缩电极，对神经刺激小，安全性高，可做剥离，实用性更广阔，可伸缩电极设计操作更便捷，无需术中频繁更换刀头。 | 4000
6 | 新增耗材 | 椎体支柱块 | 椎体支柱块 | 可撑开椎体支柱块使用钛合金材料制成，表面无着色，具备植入椎间隙后高度可调节撑开功能的腰椎间融合器。适用于脊柱微创手术，该产品特殊的可张开设计用于椎间盘镜下使用。主要用于下腰椎椎间盘、椎体退变的脊椎手术后方植入。手术中创伤小，长度可调节，卡位牢固，可不使用钉棒固定。术后可用CT或MRI检视骨融合的状况。 | 8000元
7 | 新增耗材 | 一次性射频等离子刀头 | 一次性射频等离子刀头 | 1、UBE椎管外专用刀头，刀头消融平整，能量更均匀，一体电极设计无脱落之忧，高耐久性使用，更易抵近处理狭小空间。 2、UBE椎管内专用刀头，采用高效消融、不黏连抗氧化高耐温合金电极设计，高耐温纳米陶瓷绝缘设计，有效避免胶管破损和绝缘漏电流风险。 | 3000元
8 | 新增耗材 | 颈椎前路自稳定型融合器 | 颈椎前路自稳定型融合器 | 双固定嵌片，植入安全，零切迹设计，毫米级前后调整，减少手术时间。 | 2000元
9 | 新增耗材 | 颈椎前路自稳定型融合器-固定夹 | 颈椎前路自稳定型融合器-固定夹 | 双固定嵌片，植入安全，零切迹设计，毫米级前后调整，减少手术时间。 | 5900元
10 | 新增耗材 | 富血小板血浆制备套装 | 富血小板血浆制备套装 | 1、一步精准离心法（细胞分离胶类） 2、安全、规范，Ⅲ类注册证，一体化密闭操作，安全，无污染。 3、简易、高效、离心时间不超过10分钟，缩短治疗时间，提高治疗效率。 4、低采血量，高回收率，单管采血不超过10ml。 | 3000元
11 | 新增耗材 | 一次性使用纤维环缝合器 | 一次性使用纤维环缝合器 | 能满足纤维环缝合需求，线的强度需要足够强。 手柄设计合理握持舒适，穿刺损伤小，带刻度标记精确定位，操作简单安全。 | 9000元
12 | 新增耗材 | 距下关节制动器 | 距下关节制动器 | 5-9号 | 3380元
13 | 新增耗材 | 可吸收接骨螺钉（实心钉） | 可吸收接骨螺钉（实心钉） | 规格：Φ2.0、Φ2.7、Φ3.5、Φ4.5。 规格齐全，能满足手术需求。 | 4590元
14 | 新增耗材 | 可吸收接骨板 | 可吸收接骨板 | 规格齐全，能满足手术需求。 | 5210元
15 | 新增耗材 | 可吸收接骨螺钉（空心螺钉） | 可吸收接骨螺钉（空心螺钉） | 规格：Φ3.5、Φ4.5。 规格齐全能，满足手术需求。 | 6160元
16 | 新增耗材 | 可吸收接骨螺钉（无螺纹骨棒） | 可吸收接骨螺钉（无螺纹骨棒） | 规格：Φ1.5、2.0、2.7。 长度规格齐全，能满足手术需求。 | 2200元
17 | 新增耗材 | 组合式骨科外固定支架环型 | 环式外固定支架半环 | 可治疗复杂开放性骨折，伴有严重的烧伤或须小腿交叉皮瓣、游离血管皮瓣或其他重建手术者，关节周围骨折及僵直，肢体延长、骨折感染、骨缺损或骨不连。 | 18800元 | 手术使用的所有必要组件单件价格总和。
环式外固定支架全环
环式外固定支架带螺纹孔方正杆
环式外固定支架螺纹杆
环式外固定支架螺纹杆带槽螺钉
外固定架配合用固定钉
18 | 新增耗材 | 组合式外固定支架材料+金属骨针 | 组合式外固定支架连接杆 | 规格齐全，能满足临床面对各种复杂骨折治疗需求。 | 2866.5元 | 手术使用的所有必要组件单件价格总和。
组合式外固定支架杆-杆固定夹
组合式外固定支架针-杆固定夹
外固定架配合用固定钉
19 | 新增耗材 | 聚氨酯负压引流护创套装 | 聚氨酯负压引流护创套装 | 聚氨酯材料，吸盘式负压引流套装，用于创面封闭引流，创面修复，促进肉芽组织生长。 | 3220元
20 | 新增耗材 | 一次性无菌脊柱微创动力锉刀头 | 一次性无菌脊柱微创动力锉刀头 | 内窥镜下处理不可视化病灶部位，尽可能保留完整的脊柱结构，效率高，缩短手术时间。 | 4900元
21 | 新增耗材 | 股骨颈动力交叉钉系统FNS | 股骨颈动力交叉钉系统FNS | FNS力学稳定性优于传统空心钉固定，对年轻股骨颈骨折病人增加手术方案选择，规格齐全，减少手术时间。 | 11324元
22 | 新增耗材 | 一次性使用无菌外科牵开器 | 一次性使用无菌外科牵开器 | 更好的充分暴露术野，提高手术效率，缩短手术时间，减少手术误损伤。 | 1000元
23 | 新增耗材 | 一次性使用医用橡胶检测手套 | 一次性使用医用橡胶检测手套 | 抽盒式，规格：100支一盒，型号：XS、S、M、L | 0.25元/支